附件

绿电直连项目实施方案编制大纲

（参考）
一、项目概况

简要说明项目名称、项目类型、建设地点、总投资、源网荷储等要素基本情况、主体构成、建设计划、电价情况的关键信息。
二、项目建设必要性
重点围绕企业绿色用能需求、区域产业升级、能源转型和低碳发展需求，结合供需形势及消纳等实际情况，通过量化指标论证项目建设的必要性。
三、项目实施条件
（一）电源实施条件

系统分析项目所在地新能源资源禀赋特征，结合土地可用性、生态约束等条件，科学评估技术可开发量，测算开发规模，并附相关支撑性文件。

（二）负荷实施条件

重点评估负荷与地方产业布局、国土空间规划的匹配度，论证负荷落地保障的可行性，确保符合规划要求，并附相关支撑性文件。
四、源荷匹配分析

基于负荷特性及可调能力反推电源结构，结合资源禀赋与经济性分析，通过时序生产模拟确定满足自发自用率等约束的装机配置方案，测算论证新能源利用率、最大负荷峰谷差率等指标。

五、项目建设方案

（一）电源建设方案

包含电源类型、装机规模、电源选址、发电量预测、配套升压站、建设计划等内容。

（二）负荷建设方案

包含负荷类型（存量/增量）、所属行业、建设进度、产能规模、用电情况、负荷特性分析、配套变电站等内容。

（三）直连专线建设方案

基于经济性与技术性论证线路路径、电压等级、产权划分及安全距离，尽量避免交叉跨越。

（四）储能建设方案

论证储能系统建设的必要性及建设规模、技术选型及布局说明。
（五）电力接入系统方案

依据区域电网概况，明确接入方式、接入电压等级、与公共电网连接点、计量方式和责任界面划分情况。

（六）项目建设计划

明确各阶段关键节点的时间计划。

运营管理方案

提出项目建成后的整体运营方案、管理模式。
六、系统安全稳定运行影响分析

依据相关技术标准，评估项目对区域电网稳定性、电能质量的影响，明确事故处置措施和安全保障方案。

七、投资估算及经济效益分析

明确源网荷储各部分投资构成，测算收益率、投资回收期等经济性关键指标，合理测算直连电价、网购电价、综合到户电价。

八、社会效益分析

分析项目建设对当地经济发展、节能降碳等方面的积极影响。

保障措施
项目实施的组织保障、要素支撑等措施。
相关支撑性文件
