# 海南交易〔2026〕8号附件1

# 海南电力市场连续结算试运行风险

# 处置预案（征求意见稿）

- 总则

为保障海南电力市场正常秩序，及时、规范防范和化解市场风险，依据《中华人民共和国突发事件应对法》《电力中长期市场基本规则》《电力市场运行基本规则》《电力现货市场基本规则》《南方区域电力市场连续结算试运行风险处置方案》以及南方区域电力市场相关规则、海南电力市场相关规则，制定本预案。

适用于海南电力市场连续结算试运行期间的市场风险处置工作。

- 职责分工

市场运营机构（包括电力交易机构和电力调度机构）负责按照职责分工开展市场风险处置，负责风险识别、监测预警和预案制定，按授权实施市场熔断，研判风险态势并提出处置建议，执行政府主管部门与监管机构要求，组织实施市场中止、恢复等操作并进行信息披露与公告发布。

经营主体负责协同处置风险，严格遵守市场规则与交易合同，建立内部风险管控体系。在风险处置期间，服从统一调度指挥，配合落实负荷调节、机组启停等应急措施等。

海南电力市场管理委员会研究讨论海南电力市场相关实施细则及方案，审议细则、方案和关键市场参数的标准与取值。

- 风险分类及风险分级

根据《南方区域电力市场连续结算试运行风险处置方案》《电力中长期市场基本规则》，市场风险可分为电力供需失衡风险、市场价格异常风险、电力系统安全运行风险、不正当竞争风险、技术支持系统运行异常风险（含网络安全风险，下同）、合同违约风险和其他市场风险。

- 电力供需失衡风险，指电力供应与需求大幅波动、超出正常预测偏差范围，影响电力系统供需平衡的风险。

- 市场价格异常风险，指部分时段或局部地区市场价格持续偏高或偏低，波动范围或持续时间明显超过正常变化范围的风险。

- 电力系统安全运行风险，指电力系统在运行中承受扰动时，无法承受住扰动引起的暂态过程并过渡到一个可接受的运行工况，或者在新的运行工况下，各种约束条件不能得到满足的风险。

- 不正当竞争风险，指经营主体违反市场规则、公平竞争原则和相关法律法规，操纵市场价格、抢占交易份额、排除或限制竞争，进而导致电力市场秩序紊乱、交易结果失真、电价异常波动、经营主体合法权益受损等风险。

- 技术支持系统运行异常风险，指支撑电力市场的  各类技术支持系统出现异常或不可用状态，影响市场正常运行的风险。

- 合同违约风险，指经营主体签订的批发、零售合同，由于经营主体失信、存在争议或不可抗力等原因而不能正常履行，影响市场结算工作正常开展的风险。

- 其他市场风险，指除了上述六类风险外，其他可能影响市场平稳运行、损害市场主体合法权益或威胁电力系统安全的各类潜在风险。

根据《南方区域电力市场连续结算试运行风险处置方案》，连续结算试运行风险分为一般风险和重大风险。

- （一）重大风险指对现货市场结算试运行造成重大影响，可能导致海南或者全区域现货结算试运行出现市场熔断或者市场中止的风险。重大风险的相关处置原则、处置措施、处置决策程序、处置期间的替代市场机制等，参照《南方区域电力市场连续结算试运行风险处置方案》执行。

- （二）一般风险指不对现货市场结算试运行造成重大影响，不会导致市场熔断或者市场中止的风险。一般风险由市场运营机构开展风险识别、市场监测和应急处置等相关工作。

- 一般风险主要场景和处置措施

可能引起一般风险的主要场景包括但不限于以下情形：

- （一）电力供需失衡风险。

- 场景1：因不可抗力、有序用电等原因，致使系统供需平衡面临较大冲击、负荷预测偏差急剧扩大等情形。

- 处置方式：经营主体可根据实际情况，通过中长期交易调整发用电合同。对不可抗力情况下，导致中长期合同超签等情况造成严重亏损的，由经营主体向政府提出申请，经政府同意后免除偏差考核。

- 市场价格异常风险。

- 场景2：因发生突发性的社会事件、气候异常和自然灾害等原因，试运行月发生大面积缺电，现货价格大幅上涨。

- 处置方式：

- 1.全省电力供应总体充裕阶段，电力调度机构应针对负荷陡升、关键电源或通道临时停运导致的潜在供应风险，合理提高高峰备用约束，协调外购电应急支援，预留足够的应急手段。

- 2.全省电力供应趋紧阶段，若预计存在电力供应不足风险，电力调度机构应提前3天向各方发布预警信息，按照政府主管部门下达的各地市有序用电计划，组织非受限地区供电局启动有序用电安排。日前市场运行时，电力调度机构按照实施有序用电后的预测可见负荷进行现货出清和信息披露。实时市场运行期间，电力调度机构根据系统供需情况，指挥各地区严格执行。

- 3.当因缺电导致现货价格大幅上涨，导致经营主体亏损严重时，由经营主体向政府提出申请，事后专题处理。

- 4.视市场运行情况，调整现货申报和出清价格上限。

- （三）电力系统安全运行风险。

- 场景3：发生重大设备故障或发生较大范围内大面积停电等情形。

- 处置方式：市场运营机构按照“安全第一、市场优先、公开透明”的原则处理事故和安排电力系统运行，必要时可以向区域市场运营机构报告，经区域市场运营机构综合研判，确定异常事件不影响其他省（区）现货连续结算试运行时，由网省两级市场运营机构实施市场熔断，市场运营机构发布市场熔断声明，并报告所在政府主管部门、监管机构和联席会议。

- （四）不正当竞争风险。

- 场景4：经营主体出现串通操作市场的情况。

- 处置方式：电力交易机构发现可能存在串通操作市场的情况，及时报告政府主管部门、监管机构，根据政府主管部门、监管机构的意见，对经营主体采取沟通提醒、风险提示、暂停交易资格、强制退市等措施。

- （五）技术支持系统运行异常风险。

- 场景5：如电力市场技术支持系统发生网络与信息安全事故事件，或因网络安全、软硬件设备等无法按照交易规则正常开展交易、市场出清。

- 处置方式：

- 1.集中竞价阶段出现结果错误：

- （1）电力交易机构判断出清结果错误是否会影响后续整个连续竞价交易，如果对后续交易影响较大，则取消本次交易；

- （2）如果对后续交易影响有限，则推迟集中竞价交易开始时间，并处理缺陷。

- 2.滚动撮合阶段出现错误：

- （1）交易中出现错误则暂停交易，电力交易机构组织人员分析错误原因并提出修改意见，完成修改后组织经营主体进行公开测试直至算法正确，而后在交易平台发布交易公告，组织经营主体重新交易，错误之前的交易结果作废；

- （2）交易结束后在进行结果校核（人工校核或系统校核）时发现错误，首先评估影响范围，如果仅影响单笔成交结果，不影响后续成交结果，则修正单笔交易结果，否则本场交易结果作废，电力交易机构组织人员分析错误原因并提出修改意见，完成修改后组织经营主体进行公开测试直至算法正确，而后在交易平台发布交易公告，组织经营主体重新交易。

- 以上处置过程均应做好记录和材料存档。

- （六）合同违约风险。

- 场景6：售电公司批零亏损金额超过其有效履约凭证额度，且无力足额支付电网企业相关结算费用，继续执行签订的批发、零售合同存在困难。

- 处置方式：电力交易机构会同电网企业核实情况，开展履约保函（保险）偿付工作及后续处置工作，同时报告政府主管部门、监管机构，经同意启动保底售电。

- （七）其他市场风险。

- 场景7：市场运营机构从业人员或运维人员业务交易参数配置不正确。

处置方式：

1.中长期交易参数配置有误：电力交易机构与电力调度机构核实数据，确有误时，由电力调度机构提供正确的交易参数，电力交易机构安排录入，经经营主体确认无误后完成修改。

- 2.现货交易参数配置有误：电力交易机构与电力调度机构核实数据，确有误时，由电力调度机构向区域市场运营机构报告，同时电力交易机构向广州交易中心现货区域系统值班人员报告，安排专人跟踪处理进度直至交易参数修正。

- 场景8：服务热线咨询量过大，导致经营主体无法得到有效咨询，从而产生舆情。

- 处置方式：在开展重大政策调整变更前，提前准备好应答口径，提高服务热线的应答效率。在重大政策发布后，做好政策变更的培训宣贯，在交易平台、微信公众号等官方披露渠道发布相关的通知。服务热线人员做好问题咨询登记，整理高频多发的典型问题，通过官方披露渠道统一解答，减少同一类型问题的咨询。

- 其他事项

结算试运行期间发现的问题，影响市场交易组织实施和市场结算的，市场成员均可提出意见或建议，市场运营机构牵头评估和分析原因，视情况启动交易规则、参数修改程序。

结算试运行期间，市场成员对结算规则产生较大争议等影响结算业务开展时，由市场运营机构视情况实施包括但不限于以下临时结算措施：

- 对无争议部分的电费先行结算，对于存在争议的费用待研究明确后开展结算，并视实际情况开展电费追退补工作。

- 对于因市场外部条件变化而产生市场内不平衡资金的，按照“谁产生、谁分摊”原则，依据既定的分摊机制履行程序后进行分摊。

市场运营机构应当详细记录市场风险处置期间的有关情况，按规定向市场披露有关信息并向政府主管部门及能源监管机构提交报告。

- 附则

市场运营机构按照本预案规定及相关授权开展异常处理和市场应急处置，因异常处置或应急处理造成损失的，市场运营机构不承担相关经济责任。

本预案经海南电力市场管理委员会审议通过，自印发之日起生效。

附录：

海南电力现货市场运营提示单

XX年X月X日          编号：            签发：

| 主送 |  |
| --- | --- |
| 抄送 |  |
| 发布 |  |
| 概要 |  |
| 提示内容 |  |
| 特别声明： |  |