国网卓尼县供电公司2026年分布式

光伏承载力评估公示

为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，推动可再生能源高质量发展，优化区域能源结构，根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》(GB/T29319-2024)和《国家电网有限公司关于进一步做好户用光伏并网工作的通知》（国家电网营销〔2024〕168号）结合我县电网规划、负荷特性和新能源消纳能力，现对我县分布式光伏发电承载力开展评估，并将结果予以公示。本次公示内容包括

承载力评估范围：涵盖我县全部电压等级（10kV及以下）配电网区域。

（计算截止时间：2026年3月  单位：千瓦）

| 10千伏线路可接入分布式光伏容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市公司 | 县公司 | 10千伏线路所属变电站 | 10千伏线路名称 | 线路最小负荷（兆瓦） | 已接入电源容量（兆瓦） | 线路承载容量 | 已接入分布式光伏（千瓦） | 分布式光伏可接入容量 |  | 电网承载力等级 |
| 1 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV临潭变电站 | 110kV临潭变122潭申线 | 0.14 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 2 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV临潭变电站 | 110kV临潭变123潭完线 | 0.83 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 3 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV西寨变电站 | 110kV西寨变113西纳线 | 0.06 | 0 | 3040 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 4 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV扎古录变电站 | 110kV扎古录变111扎路线 | 0.08 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 5 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV扎古录变电站 | 110kV扎古录变112扎尼线 | 0.83 | 0 | 4676 | 1800 | 1940 |  | 绿色 |
| 6 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV扎古录变电站 | 110kV扎古录变114扎塔线 | 0.56 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 7 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV扎古录变电站 | 110kV扎古录变116扎那线 | 0.07 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 8 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV扎古录变电站 | 110kV扎古录变117扎江线 | 0.14 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 9 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV卓尼变电站 | 110kV卓尼变111卓医线 | 0.58 | 0 | 6235 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 10 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV卓尼变电站 | 110kV卓尼变112卓洮线 | 1.17 | 0 | 6235 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 11 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV卓尼变电站 | 110kV卓尼变114卓政线 | 0.42 | 0 | 6235 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 12 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV卓尼变电站 | 110kV卓尼变115卓唐线 | 0.76 | 0 | 6235 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 13 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 110kV卓尼变电站 | 110kV卓尼变117卓喀线 | 0.65 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 14 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 35KV多坝变电所 | 35kV多坝变111多城线 | 0.43 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 15 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 35KV多坝变电所 | 35kV多坝变112多旗线 | 0.23 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 16 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 35KV多坝变电所 | 35kV多坝变114多纳线 | 0.44 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 17 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 35kV九甸峡水电站 | 35kV九甸峡变114九柳线 | 0.07 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 18 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 35kV卓尼城关变电所 | 35kV卓尼城关变112城卓线 | 0.33 | 0 | 6235 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 19 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 35kV卓尼城关变电所 | 35kV卓尼城关变113下拉地线 | 0.34 | 0 | 6235 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 20 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 35kV卓尼城关变电所 | 35kV卓尼城关变114县城II线 | 1.24 | 0 | 6235 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 21 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 35kV卓尼城关变电所 | 35kV卓尼城关变115城热线 | 1.19 | 0 | 6235 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 22 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 35kV卓尼城关变电所 | 35kV卓尼城关变116县城I线 | 1.03 | 0 | 6235 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 23 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 35kV洮砚变电站 | 35kV洮砚变113洮柏线 | 0.4 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 24 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 35kV洮砚变电站 | 35kV洮砚变114洮洋线 | 0.19 | 0 | 4676 | 0 | 0 |  | 绿色 |
| 分台区可接入分布式光伏容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 市级单位 | 县级单位 | 供电所 | 台区名称 | 台区编号 | 台区容量(KVA) | 已接入分布式光伏容量（kW） | 分布式光伏可开放容量计算(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 江可河1号 | gnzn03007 | 80 | 0 | 32 |
| 2 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 塔乍1号 | 0008705188 | 100 | 0 | 40 |
| 3 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 夏路1号 | 0008705185 | 100 | 0 | 40 |
| 4 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 沙扎多配电变压器 | gnzn03026 | 20 | 0 | 8 |
| 5 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 上角禅 | gnzn03010 | 30 | 0 | 12 |
| 6 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 上古巴1号 | 0009014321 | 30 | 0 | 12 |
| 7 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 古战川2号 | 0008322344 | 400 | 0 | 160 |
| 8 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 康木车1号 | 0008705187 | 100 | 0 | 40 |
| 9 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 古战川1号 | 701140060 | 315 | 0 | 126 |
| 10 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 拉代幼儿园 | 0008705189 | 100 | 0 | 40 |
| 11 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 菜子 | gnzn03043 | 100 | 0 | 40 |
| 12 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 关洛1号 | gnzn03029 | 200 | 0 | 80 |
| 13 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 申藏 | 0009005920 | 200 | 0 | 80 |
| 14 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 冷口 | 0009005914 | 100 | 0 | 40 |
| 15 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 阿盖村 | gnzn03002 | 50 | 0 | 20 |
| 16 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 八路新村1号 | gnzn03035 | 100 | 0 | 40 |
| 17 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 俄化牧场 | 0009008000 | 30 | 0 | 12 |
| 18 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 普藏山 | gnzn03019 | 100 | 0 | 40 |
| 19 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 甘布塔1号 | gnzn03073 | 50 | 0 | 20 |
| 20 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 麻路 | gnzn03061 | 100 | 0 | 40 |
| 21 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 下甘藏 | gnzn03080 | 200 | 0 | 80 |
| 22 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 恰盖乡政府 | 0007748203 | 200 | 0 | 80 |
| 23 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 下角禅 | gnzn03012 | 100 | 0 | 40 |
| 24 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 达藏1号 | gnzn03058 | 100 | 0 | 40 |
| 25 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 出纳 | gnzn03005 | 50 | 0 | 20 |
| 26 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 足子村1号 | gnzn03004 | 200 | 0 | 80 |
| 27 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 上古巴村2号 | 0009002526 | 100 | 0 | 40 |
| 28 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 阿子滩牛棚 | 0007754759 | 50 | 0 | 20 |
| 29 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 迭巴 | gnzn03001 | 50 | 0 | 20 |
| 30 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 左拉1号 | gnzn03036 | 50 | 0 | 20 |
| 31 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 上仓科 | 0009005901 | 50 | 0 | 20 |
| 32 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 下阿子滩2号 | 0007744302 | 200 | 0 | 80 |
| 33 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 夏路2号 | gnzn03083 | 50 | 0 | 20 |
| 34 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 闹索2号 | gnzn03063 | 100 | 0 | 40 |
| 35 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 八路村 | gnzn03034 | 200 | 0 | 80 |
| 36 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 沙色村 | gnzn03008 | 100 | 0 | 40 |
| 37 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 大郭大2号 | gnzn03033 | 100 | 0 | 40 |
| 38 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 下阿子滩3号 | 0008764128 | 400 | 0 | 160 |
| 39 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 恰盖派出所 | 0008863660 | 400 | 0 | 160 |
| 40 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 地古后 | gnzn03072 | 50 | 0 | 20 |
| 41 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 恰龙滩 | gnzn03009 | 100 | 0 | 40 |
| 42 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 完冒1号 | gnzn03074 | 200 | 0 | 80 |
| 43 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 尼寺 | gnzn03023 | 50 | 0 | 20 |
| 44 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 江可河寺院 | 0009016295 | 100 | 0 | 40 |
| 45 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 中角禅 | gnzn03011 | 30 | 0 | 12 |
| 46 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 上卓洛 | 0009002520 | 80 | 0 | 32 |
| 47 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 申藏乡政府 | 0007753363 | 200 | 0 | 80 |
| 48 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 尕臧村 | gnzn03065 | 30 | 0 | 12 |
| 49 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 地利 | 0009008006 | 100 | 0 | 40 |
| 50 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 宁古 | gnzn03040 | 50 | 0 | 20 |
| 51 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 达架村 | gnzn03025 | 100 | 0 | 40 |
| 52 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 木耳当 | 0009005916 | 80 | 0 | 32 |
| 53 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 亦子多 | gnzn03044 | 100 | 0 | 40 |
| 54 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 完冒2号 | 0007741065 | 100 | 0 | 40 |
| 55 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 上板藏1号 | 0008705184 | 100 | 0 | 40 |
| 56 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 下拉地 | gnzn03068 | 50 | 0 | 20 |
| 57 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 恰地拉卡1号 | gnzn03059 | 100 | 0 | 40 |
| 58 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 上卓洛水库 | 0007740824 | 30 | 0 | 12 |
| 59 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 下阿子滩1号 | gnzn03070 | 200 | 0 | 80 |
| 60 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 西当 | 0009014325 | 200 | 0 | 80 |
| 61 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 下仓科 | 0009002518 | 200 | 0 | 80 |
| 62 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 日扎 | 0009002523 | 100 | 0 | 40 |
| 63 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 下脑布那 | gnzn03022 | 100 | 0 | 40 |
| 64 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 抗古1号 | 0009002528 | 100 | 0 | 40 |
| 65 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 上闹布那 | gnzn03021 | 50 | 0 | 20 |
| 66 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 地古多 | 0008705181 | 100 | 0 | 40 |
| 67 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 迭巴村2号 | 0008692928 | 100 | 0 | 40 |
| 68 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 俄化 | 0008705020 | 100 | 0 | 40 |
| 69 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 甘布塔2号 | 0008692929 | 200 | 0 | 80 |
| 70 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 俄藏 | 0008677619 | 200 | 0 | 80 |
| 71 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 大扎 | 0008705021 | 30 | 0 | 12 |
| 72 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 大路石山 | 0008650968 | 100 | 0 | 40 |
| 73 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 小沟下队1号 | 0008707288 | 100 | 0 | 40 |
| 74 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 阿子滩派出所 | 0008863959 | 400 | 0 | 160 |
| 75 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 下阿子滩4号 | 0008777792 | 400 | 0 | 160 |
| 76 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 完冒4号 | 0008581367 | 200 | 0 | 80 |
| 77 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 申藏大棚 | 0008322343 | 50 | 0 | 20 |
| 78 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 公岔 | 0008650969 | 100 | 0 | 40 |
| 79 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 那子卡3号 | 0008680996 | 100 | 0 | 40 |
| 80 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 大郭大1号 | 0008651401 | 100 | 0 | 40 |
| 81 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 恰盖寺院 | 0008660952 | 200 | 0 | 80 |
| 82 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 小族幼儿园 | 0008677539 | 100 | 0 | 40 |
| 83 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 拉代 | 0008650898 | 100 | 0 | 40 |
| 84 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 根沙小庄 | gnzn03054 | 30 | 0 | 12 |
| 85 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 温布滩 | gnzn03057 | 100 | 0 | 40 |
| 86 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 恰尕台子 | gnzn03015 | 20 | 0 | 8 |
| 87 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 下古巴 | 0009016257 | 30 | 0 | 12 |
| 88 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 那子卡1号 | gnzn03027 | 200 | 0 | 80 |
| 89 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 关洛2号 | 0008721435 | 200 | 0 | 80 |
| 90 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 北山派出所 | 0008863659 | 400 | 0 | 160 |
| 91 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 俄化3号 | 0008242295 | 100 | 0 | 40 |
| 92 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 那子卡村学校 | 0008680995 | 100 | 0 | 40 |
| 93 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 上甘藏2号 | 0008601806 | 100 | 0 | 40 |
| 94 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 日扎学校 | 0008605411 | 200 | 0 | 80 |
| 95 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 卡洋 | 0008650897 | 100 | 0 | 40 |
| 96 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 九要 | 0008677618 | 200 | 0 | 80 |
| 97 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 小沟大棚 | 0008316619 | 50 | 0 | 20 |
| 98 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 左拉2号 | 0008601804 | 100 | 0 | 40 |
| 99 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 角缠学校 | 0008677507 | 100 | 0 | 40 |
| 100 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 江可河2号 | 0008254083 | 100 | 0 | 40 |
| 101 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 完冒3号 | 0008254144 | 400 | 0 | 160 |
| 102 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 麻扎新变 | 0008692926 | 100 | 0 | 40 |
| 103 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 足子村2号 | 6212242405001172 | 200 | 0 | 80 |
| 104 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 坐车首2号配变 | 6210242405000317 | 200 | 0 | 80 |
| 105 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 日扎牧场2号 | 0009961517 | 200 | 0 | 80 |
| 106 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 古战山合作社 | 0009898735 | 200 | 0 | 80 |
| 107 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 日扎牧场1号 | 0009961516 | 200 | 0 | 80 |
| 108 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 大路石合作社 | 6207242605002343 | 80 | 0 | 32 |
| 109 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 恰盖自来水厂 | 0009776638 | 50 | 0 | 20 |
| 110 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 尕郭大村 | 0009749542 | 100 | 0 | 40 |
| 111 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 恰地拉卡3号 | 0009701466 | 50 | 0 | 20 |
| 112 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 恰地拉卡2号 | 0009701467 | 100 | 0 | 40 |
| 113 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 白石崖寺2号 | 0009282293 | 100 | 0 | 40 |
| 114 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 俄化2号 | gnzn03006 | 50 | 0 | 20 |
| 115 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 怀龙多 | gnzn03013 | 100 | 0 | 40 |
| 116 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 小族 | gnzn03066 | 50 | 0 | 20 |
| 117 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 冰林沟 | gnzn03064 | 20 | 0 | 8 |
| 118 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 土桥 | gnzn03014 | 100 | 0 | 40 |
| 119 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 东沟门 | gnzn03060 | 100 | 0 | 40 |
| 120 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 寺沟 | gnzn03067 | 100 | 0 | 40 |
| 121 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 卓洛巴 | gnzn03024 | 50 | 0 | 20 |
| 122 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 白土嘴 | gnzn03016 | 100 | 0 | 40 |
| 123 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 上阿子滩1号 | 0008764136 | 100 | 0 | 40 |
| 124 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 抗古2号 | 0704114013 | 30 | 0 | 12 |
| 125 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 包家寺 | gnzn03032 | 100 | 0 | 40 |
| 126 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 下板藏 | gnzn03028 | 200 | 0 | 80 |
| 127 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 白石崖寺1号 | 0007556210 | 50 | 0 | 20 |
| 128 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 上甘藏1号 | gnzn03079 | 50 | 0 | 20 |
| 129 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 才木车 | gnzn03018 | 50 | 0 | 20 |
| 130 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 古战山 | gnzn03045 | 50 | 0 | 20 |
| 131 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 根沙 | 0008705186 | 100 | 0 | 40 |
| 132 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 坐车首1号配变 | gnzn03020 | 50 | 0 | 20 |
| 133 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 闹索1号 | gnzn03062 | 80 | 0 | 32 |
| 134 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 左拉大棚 | 0007759708 | 50 | 0 | 20 |
| 135 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 那子卡2号 | 0007740800 | 50 | 0 | 20 |
| 136 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 小沟上队 | 0008651400 | 200 | 0 | 80 |
| 137 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 小沟下队 | gnzn03082 | 100 | 0 | 40 |
| 138 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 尕拉沟 | gnzn03017 | 100 | 0 | 40 |
| 139 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮北供电所 | 八路新村2号 | 0009061728 | 400 | 0 | 160 |
| 140 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 人行 | 701140051 | 630 | 0 | 252 |
| 141 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 拉路1号 | 0008702872 | 100 | 0 | 40 |
| 142 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓逊川变 | 0008721422 | 100 | 0 | 40 |
| 143 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 叶儿文化村2号 | 0008834576 | 400 | 0 | 160 |
| 144 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 出路1# 配变 | 0008705412 | 100 | 0 | 40 |
| 145 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 多尕1#配变 | 0008705299 | 100 | 0 | 40 |
| 146 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 扎那2#配变 | 0008119039 | 100 | 0 | 40 |
| 147 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 麻地湾村配变 | 701120082 | 100 | 0 | 40 |
| 148 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下所藏2#箱变主变间隔配电变压器 | 0008812085 | 800 | 0 | 320 |
| 149 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 博峪沟1号 | 0008322149 | 200 | 0 | 80 |
| 150 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大扎村新变 | 0008605410 | 100 | 0 | 40 |
| 151 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 木耳洞口配变 | 0008550821 | 200 | 0 | 80 |
| 152 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 112线寺院配变 | 0008538767 | 200 | 0 | 80 |
| 153 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓尼印象2#变配电变压器 | 0008909470 | 1000 | 0 | 400 |
| 154 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 李七沟1#配变 | 0008705303 | 100 | 0 | 40 |
| 155 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 十字 | 701140052 | 630 | 0 | 252 |
| 156 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 竹帘子配变 | 701160005 | 400 | 0 | 160 |
| 157 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 一中操场 | 701140058 | 400 | 0 | 160 |
| 158 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 沙念沟配变 | 0704113025 | 100 | 0 | 40 |
| 159 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 国税局配变 | 701140061 | 315 | 0 | 126 |
| 160 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 寺台子配变 | 701160011 | 315 | 0 | 126 |
| 161 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下菜子沟配变 | 0007725510 | 100 | 0 | 40 |
| 162 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 柳林镇那谢路配变 | 701120076 | 100 | 0 | 40 |
| 163 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 七车村配变 | 0704113032 | 200 | 0 | 80 |
| 164 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上卓一配变 | 701120106 | 200 | 0 | 80 |
| 165 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 冰崖村配变 | 701120080 | 100 | 0 | 40 |
| 166 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 录目湾配变 | 0009005900 | 100 | 0 | 40 |
| 167 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上铁路1#配变 | 0008807503 | 100 | 0 | 40 |
| 168 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 消防变 | 0008891803 | 630 | 0 | 252 |
| 169 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上河村2号 | 0008208204 | 500 | 0 | 200 |
| 170 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 砚石厂2#配变 | 0008834988 | 315 | 0 | 126 |
| 171 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 温旗2号 | 0008705298 | 400 | 0 | 160 |
| 172 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下所藏1号 | 0008705297 | 400 | 0 | 160 |
| 173 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 民主湾村配变 | 701120104 | 200 | 0 | 80 |
| 174 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 坡交村配变 | 701120105 | 100 | 0 | 40 |
| 175 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 喀尔钦乡撇扎山配变 | 701120112 | 50 | 0 | 20 |
| 176 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳浪1号 | 0704114015 | 200 | 0 | 80 |
| 177 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 交警队配变 | 701160006 | 315 | 0 | 126 |
| 178 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 木耳新村配变 | 701160003 | 200 | 0 | 80 |
| 179 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 若龙村1号 | 0704114004 | 80 | 0 | 32 |
| 180 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳浪派出所 | 0007740859 | 200 | 0 | 80 |
| 181 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 木耳苗圃配变 | 0007785585 | 100 | 0 | 40 |
| 182 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上菜子配变 | 701120081 | 100 | 0 | 40 |
| 183 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 洮局台子配变 | 701160007 | 400 | 0 | 160 |
| 184 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 寺台子新配变 | 0007748144 | 200 | 0 | 80 |
| 185 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 柳林镇哇路配变 | 0007746185 | 100 | 0 | 40 |
| 186 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 旗布寺配变 | 0704113021 | 50 | 0 | 20 |
| 187 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 唐尕川1#配变 | 701140057 | 315 | 0 | 126 |
| 188 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 影剧院配变 | 701140158 | 400 | 0 | 160 |
| 189 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 农牧大厦 | 0007665959 | 200 | 0 | 80 |
| 190 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大族台子配变 | 701120090 | 100 | 0 | 40 |
| 191 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大族山配变 | 701120089 | 200 | 0 | 80 |
| 192 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下所藏过渡房 | 0007980971 | 400 | 0 | 160 |
| 193 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 和尚沟配变 | 0008891590 | 100 | 0 | 40 |
| 194 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓尼印象1#变配电变压器 | 0008909468 | 2000 | 0 | 800 |
| 195 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 广场 | 0008891804 | 400 | 0 | 160 |
| 196 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 木耳派出所 | 0008891591 | 400 | 0 | 160 |
| 197 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 木耳村2#配变 | 701160002 | 200 | 0 | 80 |
| 198 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 西尼沟3号 | 0008931442 | 400 | 0 | 160 |
| 199 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下所藏1#箱变主变间隔配电变压器 | 0008812086 | 800 | 0 | 320 |
| 200 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 牙布配变 | 0009002519 | 100 | 0 | 40 |
| 201 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 杰巴山 | 701120152 | 200 | 0 | 80 |
| 202 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 塔古村配变 | 0704113023 | 100 | 0 | 40 |
| 203 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下铁路沟村配变 | 0007725517 | 30 | 0 | 12 |
| 204 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 牙里村 | 0704114011 | 30 | 0 | 12 |
| 205 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓瓜湾 | 701160015 | 315 | 0 | 126 |
| 206 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 咀背后 | 0704114005 | 400 | 0 | 160 |
| 207 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 新能源配变 | 0009038025 | 160 | 0 | 64 |
| 208 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 秋古村 | 0704114020 | 100 | 0 | 40 |
| 209 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 录日配变 | 0007559174 | 100 | 0 | 40 |
| 210 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下帕路村配变 | 701120099 | 30 | 0 | 12 |
| 211 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上帕路村配变 | 0007559167 | 30 | 0 | 12 |
| 212 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 西尼沟2号 | 0008715059 | 200 | 0 | 80 |
| 213 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 马巴1#配变 | 0008705302 | 100 | 0 | 40 |
| 214 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大族 小学 | 0008705413 | 200 | 0 | 80 |
| 215 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 扎那村配变 | 0704113030 | 100 | 0 | 40 |
| 216 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 木耳村1#配变 | 701160001 | 200 | 0 | 80 |
| 217 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 交警队2#配变 | 0007930130 | 400 | 0 | 160 |
| 218 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 古木次那配变 | 701140055 | 400 | 0 | 160 |
| 219 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 柳林镇岔路村配变 | 701120101 | 100 | 0 | 40 |
| 220 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 什路配变 | 0009002550 | 50 | 0 | 20 |
| 221 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 出路村配变 | 0008006096 | 100 | 0 | 40 |
| 222 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 多洛村1#配变 | 0008709218 | 200 | 0 | 80 |
| 223 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 土桥1号 | 0008705300 | 100 | 0 | 40 |
| 224 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 草沙沟1#配变 | 701120077 | 200 | 0 | 80 |
| 225 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 衙门地 | 701140048 | 200 | 0 | 80 |
| 226 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 温旗村1号 | 0704114008 | 400 | 0 | 160 |
| 227 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 牙扎配变 | 0007748251 | 30 | 0 | 12 |
| 228 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 寺院配变 | 701160014 | 100 | 0 | 40 |
| 229 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 余家庄2#配变 | 0008112237 | 100 | 0 | 40 |
| 230 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳浪供暖公司 | 0008702873 | 400 | 0 | 160 |
| 231 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 洛拉尕1# 配变 | 0008715021 | 100 | 0 | 40 |
| 232 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大峪宾馆 | 0008723347 | 200 | 0 | 80 |
| 233 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 九洞山 | 0008322151 | 200 | 0 | 80 |
| 234 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 供销社配变 | 0008532744 | 200 | 0 | 80 |
| 235 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 叶儿开发区1号 | 0008633035 | 200 | 0 | 80 |
| 236 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 小板子学校 | 0008685125 | 200 | 0 | 80 |
| 237 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 小板子2号 | 0008685126 | 200 | 0 | 80 |
| 238 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 嘴背后 | 0008633034 | 200 | 0 | 80 |
| 239 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 羊化2号 | 0008690989 | 400 | 0 | 160 |
| 240 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上所藏大棚 | 0008538768 | 30 | 0 | 12 |
| 241 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 朝勿3号 | 0008685127 | 200 | 0 | 80 |
| 242 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 拉路2号 | 0008702871 | 100 | 0 | 40 |
| 243 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 叶儿文化村1号 | 0008834577 | 400 | 0 | 160 |
| 244 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 叶儿3号 | 0008807502 | 400 | 0 | 160 |
| 245 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 教育局家属楼配变 | 0008532741 | 315 | 0 | 126 |
| 246 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 洮局1#箱变配电变压器 | 0008648923 | 630 | 0 | 252 |
| 247 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上卓三队新变 | 0008685128 | 200 | 0 | 80 |
| 248 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 粮站小区 | 0008532745 | 315 | 0 | 126 |
| 249 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 西尼沟村 | 0008692922 | 200 | 0 | 80 |
| 250 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 多架山变压器间隔配电变压器 | 0008642009 | 630 | 0 | 252 |
| 251 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大板子2号 | 0008684938 | 200 | 0 | 80 |
| 252 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 别路山新配变 | 0008677045 | 100 | 0 | 40 |
| 253 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳尼2号 | 0008651522 | 400 | 0 | 160 |
| 254 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大酒店门口 | 0008482585 | 400 | 0 | 160 |
| 255 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 后沟村 | 0704114010 | 50 | 0 | 20 |
| 256 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳尼1号 | 0704111001 | 50 | 0 | 20 |
| 257 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 叶儿2号 | 0007746180 | 400 | 0 | 160 |
| 258 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 石坡路边 | 0007740866 | 200 | 0 | 80 |
| 259 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 石灰窑 | 0704113029 | 200 | 0 | 80 |
| 260 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 相俄配变 | 701120110 | 100 | 0 | 40 |
| 261 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 云江村配变 | 0704113026 | 50 | 0 | 20 |
| 262 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓逊山变 | 0008112238 | 200 | 0 | 80 |
| 263 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 尕古村新变 | 0008702870 | 100 | 0 | 40 |
| 264 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 麻地卡大棚配变 | 0008316563 | 200 | 0 | 80 |
| 265 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 知智寺配变 | 0008809465 | 100 | 0 | 40 |
| 266 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 叶儿洞口 | 0008246118 | 400 | 0 | 160 |
| 267 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下所藏菜棚变 | 0008326824 | 200 | 0 | 80 |
| 268 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 恰布滩配变 | 0008322150 | 200 | 0 | 80 |
| 269 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大族川配变 | 0008316562 | 30 | 0 | 12 |
| 270 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 洮局2#箱变配电变压器 | 0008684935 | 630 | 0 | 252 |
| 271 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下旦藏新变 | 0008684937 | 50 | 0 | 20 |
| 272 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 冰古新变 | 0008690987 | 100 | 0 | 40 |
| 273 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 若龙村2号 | 0008685124 | 200 | 0 | 80 |
| 274 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大板子1号 | 0008684936 | 100 | 0 | 40 |
| 275 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 龙马沟新配变 | 0008677047 | 200 | 0 | 80 |
| 276 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 出些新变 | 0008684934 | 50 | 0 | 20 |
| 277 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 石灰窑村 | 0008677046 | 200 | 0 | 80 |
| 278 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 路角2#配变 | 0008708937 | 100 | 0 | 40 |
| 279 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 洛巴配变 | 0008651154 | 100 | 0 | 40 |
| 280 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 占占新变 | 0008690988 | 100 | 0 | 40 |
| 281 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳浪2号 | 0008690992 | 400 | 0 | 160 |
| 282 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓洛配变 | 0009162670 | 200 | 0 | 80 |
| 283 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上月目录配变 | 0009179716 | 100 | 0 | 40 |
| 284 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳儿2#配变 | 0009167703 | 50 | 0 | 20 |
| 285 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 麻地卡2#配变 | 0009167704 | 100 | 0 | 40 |
| 286 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 磊族配变 | 0009179714 | 200 | 0 | 80 |
| 287 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 闹站配变 | 0009162667 | 200 | 0 | 80 |
| 288 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 扎烈村新变 | 0009089759 | 200 | 0 | 80 |
| 289 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 冰古村新变 | 0009089760 | 200 | 0 | 80 |
| 290 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 奤盖川2#配变 | 0009179973 | 100 | 0 | 40 |
| 291 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 四布车配变 | 0009162664 | 100 | 0 | 40 |
| 292 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 加禾磨配变 | 0009162674 | 100 | 0 | 40 |
| 293 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 拔勺配变 | 0009162668 | 100 | 0 | 40 |
| 294 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 地布沟配变 | 0009163448 | 100 | 0 | 40 |
| 295 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 若龙村3号 | 0009055101 | 100 | 0 | 40 |
| 296 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 拉扎坎配变 | 0009180899 | 100 | 0 | 40 |
| 297 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 拉力沟1#配变 | 0009163445 | 100 | 0 | 40 |
| 298 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 拉加村配变 | 0009167484 | 100 | 0 | 40 |
| 299 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 宏锦房地产箱变 | 0009181805 | 800 | 0 | 320 |
| 300 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 柳林庭院箱变变压器间隔配电变压器 | 0009167702 | 800 | 0 | 320 |
| 301 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 沙地配变 | 0009130151 | 100 | 0 | 40 |
| 302 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大峪派出所 | 0009098028 | 100 | 0 | 40 |
| 303 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 奤大村配变 | 0009162665 | 100 | 0 | 40 |
| 304 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 拉力沟2#配变 | 0009163444 | 100 | 0 | 40 |
| 305 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 一线天配变 | 0009075672 | 200 | 0 | 80 |
| 306 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大力村配变 | 0009130153 | 100 | 0 | 40 |
| 307 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 多架村配变 | 0009163450 | 200 | 0 | 80 |
| 308 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 车路沟村配变 | 0009130152 | 100 | 0 | 40 |
| 309 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳浪乡政府 | 0009075671 | 200 | 0 | 80 |
| 310 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 知知配变 | 0009141622 | 100 | 0 | 40 |
| 311 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下巴木2#配变 | 0009177449 | 100 | 0 | 40 |
| 312 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 加当村配变 | 0009163443 | 100 | 0 | 40 |
| 313 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 加当2#配变 | 0009167701 | 200 | 0 | 80 |
| 314 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳儿村配变 | 0009163449 | 100 | 0 | 40 |
| 315 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 什路村配变 | 0009141624 | 100 | 0 | 40 |
| 316 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下所藏2号 | 0009072223 | 400 | 0 | 160 |
| 317 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 麻地卡配变 | 0009130154 | 100 | 0 | 40 |
| 318 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 尼姑寺院配变 | 0009141628 | 30 | 0 | 12 |
| 319 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 录巴湾配变 | 0009162669 | 100 | 0 | 40 |
| 320 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 哇日配变 | 0009141627 | 100 | 0 | 40 |
| 321 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 阳坝2号配变 | 0009177450 | 100 | 0 | 40 |
| 322 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 一中商铺 | 0009055102 | 200 | 0 | 80 |
| 323 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下月目录配变 | 0009179715 | 100 | 0 | 40 |
| 324 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上卡车配变 | 0009141621 | 100 | 0 | 40 |
| 325 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 多架寺配变 | 0009162666 | 100 | 0 | 40 |
| 326 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 117卓喀线郭扎村配变 | 0009130155 | 100 | 0 | 40 |
| 327 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 拉力沟门配变 | 0009163446 | 100 | 0 | 40 |
| 328 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 革古配变 | 0009141626 | 200 | 0 | 80 |
| 329 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大日卡配变 | 0009141623 | 100 | 0 | 40 |
| 330 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 达子多1#配变 | 0009179717 | 400 | 0 | 160 |
| 331 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 色树配变 | 0009141625 | 100 | 0 | 40 |
| 332 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓尼沟村配变 | 0009163447 | 100 | 0 | 40 |
| 333 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下巴木配变 | 0009162663 | 100 | 0 | 40 |
| 334 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上巴木配变 | 0009162672 | 100 | 0 | 40 |
| 335 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓洛2#配变 | 0009180402 | 100 | 0 | 40 |
| 336 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大力村2#配变 | 0009161839 | 80 | 0 | 32 |
| 337 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 拉路3号 | 6211240805000467 | 100 | 0 | 40 |
| 338 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓尼壹号小区3#配电室配电变压器 | 6208241505000133 | 1250 | 0 | 500 |
| 339 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 木耳沟合作社 | 6211242805037841 | 100 | 0 | 40 |
| 340 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 绿水青山2号配变 | 6204241105266127 | 1000 | 0 | 400 |
| 341 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 绿水青山1号配变 | 6204241105265193 | 1250 | 0 | 500 |
| 342 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 阳坝1号配变 | 6206242405017825 | 200 | 0 | 80 |
| 343 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 商业街1#箱变配电变压器 | 0009715132 | 400 | 0 | 160 |
| 344 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓尼壹号小区1#配电室2#配变 | 0009927738 | 800 | 0 | 320 |
| 345 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓尼壹号小区1#配电室1#配变 | 0009927739 | 800 | 0 | 320 |
| 346 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 九峰广场小区配电变压器 | 0009797688 | 800 | 0 | 320 |
| 347 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 恰布川2#配变 | 0009905952 | 50 | 0 | 20 |
| 348 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 若龙村4号 | 0009886318 | 100 | 0 | 40 |
| 349 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 革古2#配变 | 0009886314 | 200 | 0 | 80 |
| 350 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 山河尚品1#配电变压器 | 0009884737 | 630 | 0 | 252 |
| 351 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 山河尚品2#配电变压器 | 0009884738 | 800 | 0 | 320 |
| 352 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 磊族合作社配变 | 0009763520 | 100 | 0 | 40 |
| 353 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 羊化1号 | 0009779299 | 200 | 0 | 80 |
| 354 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓尼壹号小区2#配电室配电变压器 | 0009776569 | 1600 | 0 | 640 |
| 355 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 博峪沟合作社 | 0009529436 | 200 | 0 | 80 |
| 356 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 叶儿1#箱变配电变压器 | 0009683418 | 400 | 0 | 160 |
| 357 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 七车2#配变 | 0009629431 | 100 | 0 | 40 |
| 358 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 木耳3号 | 0009328421 | 200 | 0 | 80 |
| 359 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓尼沟检查站 | 0009597527 | 100 | 0 | 40 |
| 360 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上城门2#箱变配电变压器 | 0009774150 | 1000 | 0 | 400 |
| 361 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上城门1#箱变配电变压器 | 0009774149 | 1000 | 0 | 400 |
| 362 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 土桥2号 | 0009775988 | 100 | 0 | 40 |
| 363 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 拉扎坎2#配变 | 0009337776 | 100 | 0 | 40 |
| 364 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 旗布寺2#配变 | 0009339776 | 250 | 0 | 100 |
| 365 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 闹站#2配变 | 0009337497 | 200 | 0 | 80 |
| 366 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳儿3#配变 | 0009328321 | 100 | 0 | 40 |
| 367 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓尼云庭2#配变1 | 0009544204 | 1000 | 0 | 400 |
| 368 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卓尼云庭1#配变1 | 0009544205 | 1000 | 0 | 400 |
| 369 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 古木次那2# | 0009561433 | 200 | 0 | 80 |
| 370 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 四布车2#配变 | 0009707466 | 100 | 0 | 40 |
| 371 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大峪沟游客接待中心配变 | 0009241978 | 100 | 0 | 40 |
| 372 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 达子多2#配变 | 0009269822 | 400 | 0 | 160 |
| 373 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 下巴木合作社配变 | 0009269823 | 100 | 0 | 40 |
| 374 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 力赛2号 | 0009269854 | 200 | 0 | 80 |
| 375 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 俄吾多 | 0009269855 | 100 | 0 | 40 |
| 376 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 奤念沟 | 0009269856 | 100 | 0 | 40 |
| 377 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 寺古多 | 0009269857 | 100 | 0 | 40 |
| 378 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 力赛1号 | 0009269858 | 200 | 0 | 80 |
| 379 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 磊族2#配变 | 0009273852 | 100 | 0 | 40 |
| 380 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 博峪3号 | 0009269507 | 200 | 0 | 80 |
| 381 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 博峪4号 | 0009269508 | 200 | 0 | 80 |
| 382 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 博峪2号 | 0009269509 | 400 | 0 | 160 |
| 383 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 博峪5号 | 0009269510 | 100 | 0 | 40 |
| 384 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 博峪1号 | 0009269511 | 400 | 0 | 160 |
| 385 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳浪自来水 | 0009234030 | 100 | 0 | 40 |
| 386 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 完绰西沟配变 | 701120111 | 200 | 0 | 80 |
| 387 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 宏顺家圆配变 | 0007561802 | 400 | 0 | 160 |
| 388 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 纳浪大棚 | 0007665938 | 100 | 0 | 40 |
| 389 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 奤盖川配变 | 0007559218 | 200 | 0 | 80 |
| 390 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 石坡2号 | 0704114012 | 100 | 0 | 40 |
| 391 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 武警四大队门口配变 | 0008550672 | 400 | 0 | 160 |
| 392 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 西石沟配变 | 701120115 | 100 | 0 | 40 |
| 393 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 多坝 | 0704113028 | 200 | 0 | 80 |
| 394 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 冰角村配变 | 0009038073 | 100 | 0 | 40 |
| 395 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 小族配变 | 701120091 | 100 | 0 | 40 |
| 396 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 关洛村配变 | 701120078 | 200 | 0 | 80 |
| 397 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 拉尕2#配变 | 0008003301 | 200 | 0 | 80 |
| 398 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上卓西沟配变 | 0008242294 | 250 | 0 | 100 |
| 399 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 占占配变 | 0704113031 | 100 | 0 | 40 |
| 400 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上城门1号 | 701140050 | 250 | 0 | 100 |
| 401 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 砚石厂配变 | 701160008 | 200 | 0 | 80 |
| 402 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上城门2号 | 0009041872 | 200 | 0 | 80 |
| 403 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 大扎村2号 | 0704114018 | 100 | 0 | 40 |
| 404 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 东石沟村配变 | 701120103 | 100 | 0 | 40 |
| 405 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 西尼沟1号 | 0704114002 | 200 | 0 | 80 |
| 406 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 草沙沟2#配变 | 701140156 | 200 | 0 | 80 |
| 407 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 扎烈村配变 | 0704113024 | 200 | 0 | 80 |
| 408 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 小板子1号 | 0704114019 | 100 | 0 | 40 |
| 409 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 保险公司配变 | 701160004 | 400 | 0 | 160 |
| 410 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 政府箱变主变间隔配电变压器 | 701160012 | 400 | 0 | 160 |
| 411 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上所藏 | 701140157 | 200 | 0 | 80 |
| 412 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 扭子配变 | 701120096 | 100 | 0 | 40 |
| 413 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 红崖村配变 | 0007559193 | 400 | 0 | 160 |
| 414 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 柳林镇业日配变 | 701120102 | 100 | 0 | 40 |
| 415 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 卜族配变 | 0007932013 | 200 | 0 | 80 |
| 416 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上河村 | 701160013 | 400 | 0 | 160 |
| 417 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 奤盖族配变 | 0007561758 | 200 | 0 | 80 |
| 418 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 朝勿1号 | 0704114007 | 100 | 0 | 40 |
| 419 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 多坝村 | 0007911150 | 200 | 0 | 80 |
| 420 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 叶儿新区 | 0007740844 | 400 | 0 | 160 |
| 421 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 朝勿2号 | 0007944032 | 200 | 0 | 80 |
| 422 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 石坡1号 | 0008118563 | 200 | 0 | 80 |
| 423 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 城关供电所 | 上城门新配变 | 0008488626 | 200 | 0 | 80 |
| 424 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 上牙里村 | gnzn702018 | 50 | 0 | 20 |
| 425 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 小湾配变 | gnzn702011 | 100 | 0 | 40 |
| 426 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 卡日山配变 | gnzn702035 | 30 | 0 | 12 |
| 427 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 加麻沟2号 | gnzn702024 | 80 | 0 | 32 |
| 428 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 藏巴哇3号 | 0008428721 | 200 | 0 | 80 |
| 429 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 宗石咀1号 | 0008828821 | 100 | 0 | 40 |
| 430 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 宗石滩1号 | 0008828822 | 100 | 0 | 40 |
| 431 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 石门寺 | 0008707242 | 100 | 0 | 40 |
| 432 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 柳林小学 | 0008707243 | 100 | 0 | 40 |
| 433 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 下牙里 | gnzn702022 | 50 | 0 | 20 |
| 434 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 石达滩1号 | gnzn702023 | 100 | 0 | 40 |
| 435 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 候旗 | 0009006073 | 200 | 0 | 80 |
| 436 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 卢家山配变 | gnzn702010 | 50 | 0 | 20 |
| 437 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 工地 | gnzn702039 | 80 | 0 | 32 |
| 438 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 上巴都2号 | 0007741035 | 200 | 0 | 80 |
| 439 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 车路下沟 | gnzn702028 | 100 | 0 | 40 |
| 440 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 古玉村 | gnzn702019 | 50 | 0 | 20 |
| 441 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 上达勿配电变压器 | gnzn702006 | 100 | 0 | 40 |
| 442 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 拉扎 | gnzn702021 | 100 | 0 | 40 |
| 443 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 柏林1号 | gnzn702032 | 200 | 0 | 80 |
| 444 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 柏林牧场 | gnzn702052 | 20 | 0 | 8 |
| 445 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 下巴都 | gnzn702034 | 200 | 0 | 80 |
| 446 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 银子嘴 | gnzn702048 | 100 | 0 | 40 |
| 447 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 牛营寺 | gnzn702033 | 100 | 0 | 40 |
| 448 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 田家庄 | 0009005983 | 100 | 0 | 40 |
| 449 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 坟湾 | gnzn702016 | 50 | 0 | 20 |
| 450 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 花滩2号 | 0008254145 | 100 | 0 | 40 |
| 451 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 路巴磨1号 | 0008769759 | 100 | 0 | 40 |
| 452 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 路巴2号 | 0008787438 | 100 | 0 | 40 |
| 453 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 寺口1号 | 0008764124 | 100 | 0 | 40 |
| 454 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 路巴1号 | 0008787436 | 100 | 0 | 40 |
| 455 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 后旗1号 | 0008911467 | 200 | 0 | 80 |
| 456 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 白土坡核桃园基地配变 | 701120083 | 30 | 0 | 12 |
| 457 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 那路寺 | gnzn702051 | 200 | 0 | 80 |
| 458 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 上磨 | gnzn702079 | 100 | 0 | 40 |
| 459 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 上大古山村 | gnzn702041 | 30 | 0 | 12 |
| 460 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 毛家山 | gnzn702014 | 50 | 0 | 20 |
| 461 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 上圈 | 0009006078 | 50 | 0 | 20 |
| 462 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 下大古 | gnzn702042 | 50 | 0 | 20 |
| 463 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 路个山配变 | gnzn702005 | 80 | 0 | 32 |
| 464 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 藏巴哇2号 | 0007748239 | 200 | 0 | 80 |
| 465 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 洮砚乡政府配变 | 0008709291 | 400 | 0 | 160 |
| 466 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 林尼 | 0007748240 | 100 | 0 | 40 |
| 467 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 桥道坡 | 0007754611 | 30 | 0 | 12 |
| 468 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 柳林沟 | 0007748265 | 100 | 0 | 40 |
| 469 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 鸡儿沟 | 0009007920 | 100 | 0 | 40 |
| 470 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 石叶 | gnzn702030 | 100 | 0 | 40 |
| 471 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 古麻河2号 | 0007898051 | 200 | 0 | 80 |
| 472 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 坟湾1号 | 0008777719 | 200 | 0 | 80 |
| 473 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 古路坪1#配变 | 0008764125 | 200 | 0 | 80 |
| 474 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 加麻沟1号 | 0008787437 | 100 | 0 | 40 |
| 475 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 白土叶 | gnzn702027 | 50 | 0 | 20 |
| 476 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 马宗新村 | 0008707244 | 100 | 0 | 40 |
| 477 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 别哪山 | gnzn702025 | 50 | 0 | 20 |
| 478 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 车路上沟 | gnzn702029 | 100 | 0 | 40 |
| 479 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 八木车 | gnzn702049 | 50 | 0 | 20 |
| 480 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 中古河 | gnzn702077 | 100 | 0 | 40 |
| 481 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 柳林 | 0007671988 | 100 | 0 | 40 |
| 482 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 阳哇 | 0007741130 | 50 | 0 | 20 |
| 483 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 挖日沟2#配变 | 0007748257 | 200 | 0 | 80 |
| 484 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 阴山1#配变 | 0008777720 | 200 | 0 | 80 |
| 485 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 路个山1#配变 | 0008777721 | 100 | 0 | 40 |
| 486 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 下拉路1号 | 0008777718 | 100 | 0 | 40 |
| 487 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 挖日沟4号 | 0008769800 | 200 | 0 | 80 |
| 488 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 游牧民定居点 | 0008651828 | 100 | 0 | 40 |
| 489 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 下达勿新变 | 0008685083 | 100 | 0 | 40 |
| 490 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 拉扎异地搬迁 | 0008540780 | 100 | 0 | 40 |
| 491 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 挖日沟1号配变 | 0008685082 | 100 | 0 | 40 |
| 492 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 下巴都小学 | 0008709008 | 100 | 0 | 40 |
| 493 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 坑扎1号 | 0008764072 | 100 | 0 | 40 |
| 494 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 峡地2号 | 0008326635 | 200 | 0 | 80 |
| 495 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 挖日沟3号配变 | 0008685081 | 100 | 0 | 40 |
| 496 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 圈滩沟2号 | 0008651261 | 100 | 0 | 40 |
| 497 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 古玉新村配变变压器间隔配电变压器 | 0008326636 | 100 | 0 | 40 |
| 498 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 头梨坪 | gnzn702044 | 50 | 0 | 20 |
| 499 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 水沟1号 | 0008685080 | 100 | 0 | 40 |
| 500 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 藏巴哇乡政府 | 0008681303 | 400 | 0 | 160 |
| 501 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 古路沟村配变 | 0009127752 | 100 | 0 | 40 |
| 502 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 柏林3号 | 0009003453 | 200 | 0 | 80 |
| 503 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 石达滩3号 | 6211240805000465 | 400 | 0 | 160 |
| 504 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 安藏沟2号 | 0009775292 | 100 | 0 | 40 |
| 505 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 寺口2号 | 0009755477 | 50 | 0 | 20 |
| 506 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 尚午那2#配变 | 0009737740 | 315 | 0 | 126 |
| 507 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 花滩3号 | 0009262694 | 100 | 0 | 40 |
| 508 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 阳坡 | gnzn702109 | 100 | 0 | 40 |
| 509 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 新堡林场 | 0008208205 | 100 | 0 | 40 |
| 510 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 圈滩沟1号 | gnzn702045 | 100 | 0 | 40 |
| 511 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 大山 | gnzn702082 | 200 | 0 | 80 |
| 512 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 尚午那配变 | gnzn702003 | 80 | 0 | 32 |
| 513 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 峡地1号 | gnzn702012 | 80 | 0 | 32 |
| 514 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 上巴都1号 | gnzn702036 | 100 | 0 | 40 |
| 515 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 尼木车 | 0007741034 | 100 | 0 | 40 |
| 516 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 柏林2号 | 0007748221 | 100 | 0 | 40 |
| 517 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 河滩 | gnzn702080 | 200 | 0 | 80 |
| 518 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 古路平配变 | gnzn702101 | 80 | 0 | 32 |
| 519 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 阴坡 | gnzn702108 | 100 | 0 | 40 |
| 520 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 安藏沟1号 | 0007911096 | 100 | 0 | 40 |
| 521 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 古麻河1号 | gnzn702038 | 100 | 0 | 40 |
| 522 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 包舍口 | 0009006080 | 100 | 0 | 40 |
| 523 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 恰布 | gnzn702050 | 200 | 0 | 80 |
| 524 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 尕路 | gnzn702020 | 50 | 0 | 20 |
| 525 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 洮砚供电所 | 丁尕配变 | gnzn702007 | 100 | 0 | 40 |
| 526 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 麻扎 | 0008705327 | 100 | 0 | 40 |
| 527 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 当尕 | 0008705328 | 200 | 0 | 80 |
| 528 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 刀告 | 0008705333 | 100 | 0 | 40 |
| 529 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尕夏1#配变 | 0008705182 | 100 | 0 | 40 |
| 530 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 麻路1号 | 0008118891 | 400 | 0 | 160 |
| 531 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 龙多 | 0008102238 | 50 | 0 | 20 |
| 532 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 牙地 | 0008100679 | 50 | 0 | 20 |
| 533 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 肖吾 | 0008102120 | 100 | 0 | 40 |
| 534 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 石矿1号 | 0007910109 | 200 | 0 | 80 |
| 535 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 地利多1号 | 0007917946 | 100 | 0 | 40 |
| 536 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 后如吾 | 0007910501 | 30 | 0 | 12 |
| 537 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 柏林新变 | 0008601802 | 100 | 0 | 40 |
| 538 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 录日岔2号 | 0008601808 | 200 | 0 | 80 |
| 539 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 当尕合作社 | 0008685121 | 30 | 0 | 12 |
| 540 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 强岔 | 0008685122 | 100 | 0 | 40 |
| 541 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尼巴3号 | 0008294254 | 400 | 198 | 122 |
| 542 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 隆多滩 | 0008705329 | 200 | 0 | 140 |
| 543 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 上同扎配变 | gnzn03039 | 50 | 0 | 35 |
| 544 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 石巴1号 | 0008208824 | 200 | 0 | 140 |
| 545 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尼巴2号 | 0008294255 | 315 | 228 | 24 |
| 546 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 赛如那 | 0008707338 | 100 | 0 | 70 |
| 547 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 郭扎 | 0008705332 | 100 | 0 | 70 |
| 548 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 儿路那配变 | gnzn03047 | 20 | 0 | 14 |
| 549 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 赛吾关配电变压器 | gnzn03048 | 30 | 0 | 21 |
| 550 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 赛如尕玛 | 0007910491 | 100 | 0 | 70 |
| 551 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 扎古录镇大华路村配变 | 0007916011 | 100 | 0 | 70 |
| 552 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 塔扎尼巴 | 0007910506 | 50 | 0 | 35 |
| 553 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 扎古录2号 | 0007910565 | 100 | 0 | 70 |
| 554 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尼车多 | 0007910497 | 50 | 0 | 35 |
| 555 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 石巴 | 0007910660 | 80 | 0 | 56 |
| 556 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 绕绕 | 0007917944 | 50 | 0 | 35 |
| 557 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 百子塔 | 0008003151 | 50 | 0 | 35 |
| 558 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 达尼什村 | 0007910499 | 50 | 0 | 35 |
| 559 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 乍尕娄 | 0007910503 | 30 | 0 | 21 |
| 560 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 贡巴寺3号 | 0008188446 | 100 | 0 | 70 |
| 561 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尼巴5号 | 0008892010 | 250 | 78 | 122 |
| 562 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 塔乍小学 | 0008705331 | 100 | 0 | 70 |
| 563 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 郭大村 | 0007910567 | 100 | 0 | 70 |
| 564 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 唐尕1号 | 0007910573 | 100 | 0 | 70 |
| 565 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 加油站 | 0007998133 | 400 | 0 | 280 |
| 566 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尼木娄 | 0007910504 | 50 | 0 | 35 |
| 567 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 玉古配变 | 0007994021 | 100 | 0 | 70 |
| 568 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 下尕多 | 0008074020 | 50 | 0 | 35 |
| 569 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 汽修厂 | 0008082303 | 315 | 0 | 220.5 |
| 570 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 啊吉那 | 0007910509 | 50 | 0 | 35 |
| 571 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 郭卓 | 0008003154 | 80 | 0 | 56 |
| 572 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 贡巴寺山坡 | 0008188449 | 80 | 0 | 56 |
| 573 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尼巴6号 | 0008833918 | 200 | 126 | 34 |
| 574 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 如吾配电变压器 | gnzn03046 | 50 | 0 | 35 |
| 575 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 龙多村1号 | 0008707337 | 400 | 0 | 280 |
| 576 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 塔路那配电变压器 | gnzn03078 | 50 | 0 | 35 |
| 577 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 沙冒寺院配变 | 0009005925 | 100 | 0 | 70 |
| 578 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 前如吾 | 0007910507 | 50 | 0 | 35 |
| 579 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 迭当什 | 0008084222 | 100 | 0 | 70 |
| 580 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 安果 | 0007910502 | 100 | 0 | 70 |
| 581 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尼巴1号 | 0007904027 | 400 | 189 | 131 |
| 582 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 录日岔1号 | 0007917943 | 200 | 0 | 140 |
| 583 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 卡子 | 0007910563 | 100 | 0 | 70 |
| 584 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 加路塔 | 0007910571 | 50 | 0 | 35 |
| 585 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 兽医站 | 0008118567 | 400 | 0 | 280 |
| 586 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 扎古录镇政府 | 0008764498 | 200 | 0 | 140 |
| 587 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 丁尕那新配变 | 0008118511 | 100 | 0 | 70 |
| 588 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尕贡巴村1号 | 0008707336 | 100 | 0 | 70 |
| 589 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 大扎寺2号 | 0008707153 | 50 | 0 | 35 |
| 590 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尕扎2号 | 0008601805 | 100 | 0 | 70 |
| 591 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 甘塘 | 0008685119 | 100 | 0 | 70 |
| 592 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 麻扎合作社 | 0008692927 | 50 | 0 | 35 |
| 593 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 白地2号 | 0008601803 | 100 | 0 | 70 |
| 594 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 柏林幼儿园配变 | 0008692923 | 100 | 0 | 70 |
| 595 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 牙路 | 0008685120 | 100 | 0 | 70 |
| 596 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 扎古录1号 | 0008651740 | 100 | 0 | 70 |
| 597 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 盘桥小学 | 0008705330 | 100 | 0 | 70 |
| 598 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 唐尕2号 | 0008601799 | 100 | 0 | 70 |
| 599 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 江车5号 | 0008572890 | 100 | 6 | 74 |
| 600 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 江车1号 | 0008288426 | 400 | 279 | 41 |
| 601 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 石矿小学 | 0008700875 | 100 | 0 | 70 |
| 602 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 格拉村 | 0008721421 | 200 | 0 | 140 |
| 603 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 盘桥1号 | 0008120335 | 200 | 0 | 140 |
| 604 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 作娄 | 0008100602 | 50 | 0 | 35 |
| 605 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 江车4号 | 0008288427 | 250 | 108 | 92 |
| 606 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 下同扎2#配变 | 0008246119 | 50 | 0 | 35 |
| 607 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 英家山2号 | 0008601800 | 100 | 0 | 70 |
| 608 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尼巴4号 | 0008681295 | 400 | 195 | 125 |
| 609 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 沙冒后幼儿园配变 | 0008660979 | 100 | 0 | 70 |
| 610 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 白地1号 | 0008681294 | 100 | 0 | 70 |
| 611 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 石矿2号 | 0009221483 | 100 | 0 | 70 |
| 612 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 江车村口 | 0009955523 | 50 | 0 | 35 |
| 613 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 盘桥大棚 | 6205242005290268 | 100 | 0 | 70 |
| 614 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 电站配变 | 6206240305000395 | 20 | 0 | 14 |
| 615 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尼巴镇人民政府配电变压器 | 0010003532 | 1000 | 0 | 700 |
| 616 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 贡巴寺4号 | 0009557446 | 100 | 0 | 70 |
| 617 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 盘桥2号 | 0009544370 | 100 | 0 | 70 |
| 618 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 彭措农家乐 | 0009683183 | 100 | 0 | 70 |
| 619 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 行者之家 | 0009639570 | 200 | 0 | 140 |
| 620 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 扎主塔2#配变 | 0007744303 | 200 | 0 | 140 |
| 621 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 114尕贡巴 | 0008212114 | 50 | 0 | 35 |
| 622 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 沙冒多2#配变 | 0008242296 | 100 | 0 | 70 |
| 623 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 石巴2号 | 0008212113 | 200 | 0 | 140 |
| 624 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 沙冒多配电变压器 | gnzn03077 | 30 | 0 | 21 |
| 625 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 哇车 | 0008003149 | 50 | 0 | 35 |
| 626 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 才尼配变 | 0007916013 | 50 | 0 | 35 |
| 627 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 贡巴寺2号 | 0008188448 | 200 | 0 | 140 |
| 628 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 古录那村配变 | 0007916012 | 80 | 0 | 56 |
| 629 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 大扎寺1号 | 0007994024 | 200 | 0 | 140 |
| 630 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 英架山1号 | 0007910104 | 200 | 0 | 140 |
| 631 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 桑地卡 | 0007910566 | 50 | 0 | 35 |
| 632 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 牙路寺 | 0008003206 | 200 | 0 | 140 |
| 633 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 尕扎1号 | 0007910511 | 100 | 0 | 70 |
| 634 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 沙冒后1#配变 | 0009005923 | 200 | 0 | 140 |
| 635 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 松巴配电变压器 | gnzn03076 | 50 | 0 | 35 |
| 636 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 123潭完线沙冒后支线112#杆沙冒后2#配变 | 0008072340 | 100 | 0 | 70 |
| 637 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 下古 | 0007910487 | 50 | 0 | 35 |
| 638 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 立珠沟 | 0008120540 | 50 | 0 | 35 |
| 639 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 八十卡配电变压器 | gnzn03049 | 100 | 0 | 70 |
| 640 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 麻路3号 | 0008118892 | 400 | 0 | 280 |
| 641 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 114阿吉那 | 0008118510 | 80 | 0 | 56 |
| 642 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 扎扎 | 0008118204 | 80 | 0 | 56 |
| 643 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 贡巴寺1号 | 0008188447 | 200 | 0 | 140 |
| 644 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 江车3号 | 0008266173 | 400 | 252 | 68 |
| 645 | 国网甘南供电公司 | 国网卓尼县供电公司 | 麻路供电所 | 江车2号 | 0008288425 | 200 | 141 | 19 |