附件1
 梧桐街道农户住宅屋顶光伏设施安装备案表
	户主姓名
	
	身份证号码
	

	地址
	           村                              

	现有房屋情况
	建造时间       年，结构形式            ，

房屋占地面积       平方米，房屋     层，屋顶样式                 。

	施工方案
	（含房屋照片、安装方式、高度、光伏板规格、发电量、消纳方式等，可另附页）

	施工工期
	自____年____月____日 至 ____年____月____日

	服务单位
	名称（公章）：                经办人：

	安装单位
	名称（公章）：                经办人：

	四邻签字
	东：                  南：

西：                  北：

	备案申请人签字
	本人承诺：已知晓浙江省能源局2018年11月9日下发的《关于印发《家庭屋顶分布式光电伏电项目服务指南》的通知》相关规定，本人房屋符合屋顶光伏设施安装相关规定，且已知晓屋顶光伏设施安装及运营带来的各类安全隐患，本人承担一切相关责任。若房屋涉及搬迁征迁的，无条件自行拆除光伏设施，不得以此提出额外补偿要求。
签名：                     年   月   日

	村委会

意见
	公章：                     年   月   日


注：1、存在下列情况的农户住宅屋顶不得安装光伏设施：（1）未经审批建设，或未按审批内容建设，存在屋顶加层、阳光房、隔热防漏设施、地面彩钢棚等违规搭建的；（2）砖混结构或砖木结构的建筑使用寿命已经达到或超过25年的；（3）屋面已年久失修，存在结构等安全风险的建筑；（4）屋面或周边存在大量粉尘、火灾危险性分类为甲类、乙类和腐蚀气体的建筑。2、安装要求：房屋为坡屋面结构时，光伏设施须顺坡安装，设施不得超过安装屋面的最高点，设施表面与屋面垂直高度不得超过30cm；屋面为平屋面结构时，光伏设施安装高度不超女儿墙且与屋面最高不得超过1.5m。3、若房屋涉及搬迁征迁的，相关各方需无条件自行拆除光伏设施。
[image: image1.jpg]RBE (FEE) ARRBREER




[image: image2.jpg]BE (EEE) ARREREER

AHBEERRES





